様式第５号（第４条関係）

（表）

防火管理の計画

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設等貯蔵 | 所在地 | (電話　　－　　　　) |
| 名称 |  |
| 主任者業務 | 職 |  | 防火担当者 | 職 |  |
| 氏名 |  | 氏名 |  |
| 施設等貯蔵 | 敷地面積 | 建築構造 | 棟数 | 建築面積 | 延べ面積 |
| m2 | 　　　　　造屋根(　　　　　　　　　)外壁(　　　　　　　　　) |  | m2 | m2 |
| 容器・貯蔵施設等 | 保安距離 | 第１種保安物件までの最短距離(法定　　　　m)　　　　　m |
| 第２種保安物件までの最短距離(法定　　　　m)　　　　　m |
| 最大貯蔵量 | 充てん容器 | 　　　　kg容器×　　　　本＝　　　　　kg | kg |
| 　　　　kg容器×　　　　本＝　　　　　kg |
| 　　　　kg容器×　　　　本＝　　　　　kg |
| 残ガス容器 | 　　　　kg容器×　　　　本＝　　　　　kg | kg |
| 　　　　kg容器×　　　　本＝　　　　　kg |
| 　　　　kg容器×　　　　本＝　　　　　kg |
| 消火設備 | 種類(　　　　　　　　)　　容量 | Ｌ　　　　　本kg　　　　　本 |
| その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) |

（裏）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 災害予防措置 | 自主点検の方法 | 種別 | 点検内容 | 期日 | 担当者 |
| 建築物 | 全般 | か月に１回 |  |
| 火気使用設備 | 全般 | か月に１回 |  |
| 消火設備 | 外観事項 | ６か月に１回 |  |
| 機能事項 | １年に１回 |  |
| 精密事項 | ５年に１回 |  |
| 教育訓練 | 種別 | 期日 | 内容 |
| 防火教育 | 　か月に１回 |  |
| 消防訓練 | 　か月に１回 |  |
| 火災等災害発生時における措置 | 任務分担 | 担当者 | 任務 |
| 指揮責任者 |  | 消防機関への通報、避難誘導の確認、消防活動等の指揮を行う。 |
| 通報連絡者 |  | 消防機関への通報、周辺住民等に対する情報提供、消防隊の誘導等を行う。 |
| 消火等担当者 |  | ガスの漏えい等の場合は、バルブの閉鎖等により漏えい防止措置を行う。火災の場合には、消火設備を使用し、初期消火活動を行う。 |
| 避難誘導その他担当者 |  | 避難誘導その他上欄に掲げる以外の必要な活動を行う。 |
| その他 |  |